盐审服管发〔2024〕263号

盐池县审批服务管理局关于盐池县迁户片区

燃气、供热老化管道更新改造建设项目

水土保持方案审批准予行政

许可决定书

盐池县住房和城乡建设局：

你单位《关于审批<盐池县迁户片区燃气、供热老化管道更新改造建设项目水土保持方案报告书>的请示》收悉。盐池县水务局组织专家对《盐池县迁户片区燃气、供热老化管道更新改造建设项目水土保持方案报告书》进行了技术审查，并提出审查意见（见附件）。经研究，我局基本同意该水土保持方案申请，决定准予行政许可。

一、项目概况

盐池县迁户片区燃气、供热老化管道更新改造建设项目位于吴忠市盐池县城内，属改建项目。项目主要建设内容为改造天然气管网5919m，设置天然气阀门井3座、7台燃气调压箱；改造供热主管网22890m、户用支管39042m，新建检查井176座；原1#换热站配套换热机组1套，原2#换热站改造换热机组2套，新建3#换热站1栋、室内配套换热机组2套；恢复连锁型砼道砖路面18299m2，恢复透水砖人行道16104m2，恢复道牙1873m，恢复平缘石3966m，恢复树框258套。项目防治分区划分为主体工程区1个防治分区。项目建设占地总面积为6.30hhm2，其中永久占地0.08m2，临时占地6.22hm2，占地类型为建设用地。项目建设期间挖方总量3.89万m3、填方总量为3.64万m3，弃方0.25万m3，无借方。弃方运往盐池县城市建筑垃圾填埋场进行垃圾填埋覆土综合利用，本项目不单独设置弃土场。项目总投资为3409.98万元，其中土建投资2984.87万元；本项目计划分两片区进行阶段施工，干路施工期为2024年9月～2024年11月；支路和巷道施工期为2025年3月～2025年5月，总工期为6个月。

二、项目建设总体要求

- （一）基本同意主体工程水土保持分析与评价。

- （二）同意水土流失防治目标执行西北黄土高原区一级标准。

- （三）基本同意本阶段确定的水土流失防治责任范围为6.30hm2。

- （四）基本同意水土流失防治分区和分区防治措施。项目区地处生态脆弱区，工程建设应优化施工组织和工艺，减少地表扰动和植被损坏，加强预防、治理措施。

（五）同意水土保持投资概算编制方法、编制依据。基本同意水土保持方案总投资461.37万元，其中：主体设计投资404.81万元，新增投资56.56万元；工程措施404.81万元，临时措施27.48万元，独立费用15.65万元，基本预备费13.44万元，水土保持补偿费免征。

- （六）基本同意水土保持方案实施进度安排。

三、你单位在项目建设中应重点做好以下工作

（一）按照批复的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格控制在用地范围内，尤其是施工机械进出施工场地时，要安排有序，禁止随意占压、扰动和破坏地表植被。在工程施工中应加强对施工单位管理，合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，及时布设临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

- （三）将水土保持工作管理机构负责人、联系人报盐池县水务局，并定期报告水土保持方案的实施情况，接受地方水行政主管部门的监督检查。

（四）本项目地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案，报我局审批。水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需作出重大变更的，必须报我局批准。

四、自主开展水土保持设施验收工作

你单位要严格按照《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）的规定，在生产建设项目投产使用前及时组织开展水土保持设施验收，严格执行验收、公示、报备程序。

附件：《盐池县迁户片区燃气、供热老化管道更新改造建设项目水土保持方案报告书技术审查意见》

盐池县审批服务管理局

2024年10月14日

（此件公开发布）

抄送:水务局。

盐池县审批服务管理局             2024年10月14日印发

附件